## 苗薯采购比选清单汇总表
材料、设备采购价格汇总表
工程名称：2024年苗薯农业淀粉深加工生产线配套基础设施建设项目 |  |  | 金额：元
序号 | 名称、规格及型号 | 合价 | 备注
1 | 钢材
2 | 装饰板材
3 | 门窗
合计
采购说明：
一、本次采购范围2024年薯之味红薯深加工生产线配套基础设施建设项目-苗薯装修材料：装饰板材、门窗、绝缘导线、电力电缆、控制电缆等，具体详采购清单； 二、实际数量以采购人需求为准； 三、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1.质保期限：2年 2.保修范围：材料、设备质量缺陷质保期内对存在质量缺陷部分无条件维修或更换 3.服务措施：完整包装供货（随货附出厂合格证、质量检测报告），不包安装 4.质保期后服务： 四、交提货方式： 所有商品配送至采购方指定的仓库。 五、验收标准、方法：按采购清单名称、规格型号进行验收，产品参数及其随货所附质保资料需符合采购清单规格型号。材料进场后采购方委托第三方复检不合格的，供货方须退还当批次材料、设备。 如有异议，请于30日内提出。

## 装修材料
材料、设备采购清单
工程名称：2024年苗薯农业淀粉深加工生产线配套基础设施建设项目-土建装修材料 | [5 empty] | 金额：元
序号 | 名称 | 规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 备注
1 | 钢材 | 钢材综合 | t | 197.71
2 |  | 角钢 L50x5Q345B | t | 1.38
3 |  | 3mm厚钢板Q345B | t | 63.19
4 |  | 钢筋φ10以内HRB400 | t | 9.22
5 |  | 钢筋φ10以内HRB300 | t | 3.23
6 |  | 钢筋φ10以外 | t | 30.69
7 |  | 钢板-300x3 | kg | 178.47
8 |  | 钢筋综合 | t | 0.92
9 |  | 钢板综合 | kg | 23.16
10 |  | 圆钢综合 | kg | 157.24
11 |  | 扁钢综合 | kg | 432.4
12 |  | 角钢综合 | kg | 1474.09
13 | 装饰板材 | 0.5mm+50mm+0.5mm憎水岩棉净化板顶盖 A级 | m2 | 676.49
14 |  | 0.5mm+50mm+0.5mm硫氧镁彩钢夹芯板吊顶(耐火极限1小时) | m2 | 7209.28
15 |  | 0.5mm+75mm+0.5mm硫氧镁彩钢夹芯板(耐火极限2小时) | m2 | 1455.77
16 |  | 0.5mm+50mm+0.5mm憎水岩棉净化板 | m2 | 1035.66
17 |  | 0.5mm+50mm+0.5mm彩钢岩棉夹芯板 | m2 | 8092.65
18 | 门窗 | 钢制甲级防火窗 | m2 | 170.3
19 |  | 钢质套装门 | m2 | 32.87
20 |  | 彩钢板洁净门 | m2 | 73.01
21 |  | 钢制乙级防火门 | m2 | 4.58
22 |  | 子母钢制双扇甲级防火门 | m2 | 2.81
23 |  | 钢制甲级防火门 | m2 | 62.61
24 |  | 塑钢6mm单层钢化玻璃推拉窗 | m2 | 89.35
25 |  | 铝合金边框6mm单层钢化玻璃固定窗 | m2 | 196.39
26 |  | 钢制B型防爆门 | m2 | 13.29
27 |  | 1.2mm厚铝合金型电动卷帘门 | m2 | 63.45
28 |  | 卷闸门电动装置 | 套 | 3
29 |  | 钢制套装门 | m2 | 63.34
30 |  | 钢制套装门（带闭门器） | m2 | 2.81
31 |  | 钢制子母乙级防火门 | m2 | 2.91
32 |  | 钢质防火门（甲级） | m2 | 11.96
33 |  | 铝合金边框6mm单层钢化玻璃推拉窗 | m2 | 12.71
34 |  | 铝合金边框6+9+6mm双层钢化玻璃固定窗 | m2 | 75.49
合计