## 苗薯采购比选清单汇总表
材料、设备采购价格汇总表
工程名称：2024年苗薯农业淀粉深加工生产线配套基础设施建设项目 |  |  | 金额：元
序号 | 名称、规格及型号 | 合价 | 备注
1 | 钢材 | 1323686.53
2 | 装饰板材 | 2006391.56
3 | 门窗 | 471952.83
| 合计 | 3802030.92
采购说明：
一、本次采购范围2024年薯之味红薯深加工生产线配套基础设施建设项目-2#厂房装修材料：装饰板材、门窗、绝缘导线、电力电缆、控制电缆等，具体详采购清单； 二、实际数量以采购人需求为准； 三、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1.质保期限：2年 2.保修范围：材料、设备质量缺陷质保期内对存在质量缺陷部分无条件维修或更换 3.服务措施：完整包装供货（随货附出厂合格证、质量检测报告），不包安装 4.质保期后服务： 四、交提货方式： 所有商品配送至采购方指定的仓库。 五、验收标准、方法：按采购清单名称、规格型号进行验收，产品参数及其随货所附质保资料需符合采购清单规格型号。材料进场后采购方委托第三方复检不合格的，供货方须退还当批次材料、设备。 如有异议，请于30日内提出。

## 装修材料
材料、设备采购清单
工程名称：2024年苗薯农业淀粉深加工生产线配套基础设施建设项目-土建装修材料 | [5 empty] | 金额：元
序号 | 名称 | 规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 备注
1 | 钢材 | 钢材综合 | t | 197.71 | 4144.8 | 819468.41
2 |  | 角钢 L50x5Q345B | t | 1.38 | 4304.1 | 5939.66
3 |  | 3mm厚钢板Q345B | t | 63.19 | 4772.03 | 301544.58
4 |  | 钢筋φ10以内HRB400 | t | 9.22 | 4144.8 | 38215.06
5 |  | 钢筋φ10以内HRB300 | t | 3.23 | 4403.66 | 14223.82
6 |  | 钢筋φ10以外 | t | 30.69 | 4264.28 | 130870.75
7 |  | 钢板-300x3 | kg | 178.47 | 4.77 | 851.3
8 |  | 钢筋综合 | t | 0.92 | 4205.68 | 3869.23
9 |  | 钢板综合 | kg | 23.16 | 4.23 | 97.97
10 |  | 圆钢综合 | kg | 157.24 | 4.02 | 632.1
11 |  | 扁钢综合 | kg | 432.4 | 4.02 | 1738.25
12 |  | 角钢综合 | kg | 1474.09 | 4.23 | 6235.4
13 | 装饰板材 | 0.5mm+50mm+0.5mm憎水岩棉净化板顶盖 A级 | m2 | 676.49 | 172.13 | 116444.22
14 |  | 0.5mm+50mm+0.5mm硫氧镁彩钢夹芯板吊顶(耐火极限1小时) | m2 | 7209.28 | 113.63 | 819190.49
15 |  | 0.5mm+75mm+0.5mm硫氧镁彩钢夹芯板(耐火极限2小时) | m2 | 1455.77 | 144 | 209630.88
16 |  | 0.5mm+50mm+0.5mm憎水岩棉净化板 | m2 | 1035.66 | 172.13 | 178268.16
17 |  | 0.5mm+50mm+0.5mm彩钢岩棉夹芯板 | m2 | 8092.65 | 84.38 | 682857.81
18 | 门窗 | 钢制甲级防火窗 | m2 | 170.3 | 727.61 | 123911.98
19 |  | 钢质套装门 | m2 | 32.87 | 393.75 | 12942.56
20 |  | 彩钢板洁净门 | m2 | 73.01 | 956.25 | 69815.81
21 |  | 钢制乙级防火门 | m2 | 4.58 | 517.7 | 2371.07
22 |  | 子母钢制双扇甲级防火门 | m2 | 2.81 | 527.66 | 1482.72
23 |  | 钢制甲级防火门 | m2 | 62.61 | 527.66 | 33036.79
24 |  | 塑钢6mm单层钢化玻璃推拉窗 | m2 | 89.35 | 238.94 | 21349.29
25 |  | 铝合金边框6mm单层钢化玻璃固定窗 | m2 | 196.39 | 382.5 | 75119.18
26 |  | 钢制B型防爆门 | m2 | 13.29 | 2475 | 32892.75
27 |  | 1.2mm厚铝合金型电动卷帘门 | m2 | 63.45 | 358.4 | 22740.48
28 |  | 卷闸门电动装置 | 套 | 3 | 1764.25 | 5292.75
29 |  | 钢制套装门 | m2 | 63.34 | 393.75 | 24940.13
30 |  | 钢制套装门（带闭门器） | m2 | 2.81 | 393.75 | 1106.44
31 |  | 钢制子母乙级防火门 | m2 | 2.91 | 517.7 | 1506.51
32 |  | 钢质防火门（甲级） | m2 | 11.96 | 527.66 | 6310.81
33 |  | 铝合金边框6mm单层钢化玻璃推拉窗 | m2 | 12.71 | 382.5 | 4861.58
34 |  | 铝合金边框6+9+6mm双层钢化玻璃固定窗 | m2 | 75.49 | 427.5 | 32271.98
|  | 合计 |  |  |  | 3802030.92