## 苗薯采购比选清单汇总表
材料、设备采购价格汇总表
工程名称：2024年苗薯农业淀粉深加工生产线配套基础设施建设项目 |  |  | 金额：元
序号 | 名称、规格及型号 | 合价 | 备注
4 | 电力电缆、绝缘导线 | 4753844.28
| 合计 | 4753844.28
采购说明：
一、本次采购范围2024年薯之味红薯深加工生产线配套基础设施建设项目-苗薯装修材料：装饰板材、门窗、绝缘导线、电力电缆、控制电缆等，具体详采购清单； 二、实际数量以采购人需求为准； 三、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1.质保期限：2年 2.保修范围：材料、设备质量缺陷质保期内对存在质量缺陷部分无条件维修或更换 3.服务措施：完整包装供货（随货附出厂合格证、质量检测报告），不包安装 4.质保期后服务： 四、交提货方式： 所有商品配送至采购方指定的仓库。 五、验收标准、方法：按采购清单名称、规格型号进行验收，产品参数及其随货所附质保资料需符合采购清单规格型号。材料进场后采购方委托第三方复检不合格的，供货方须退还当批次材料、设备。 如有异议，请于30日内提出。

## 电气材料
材料、设备采购清单
工程名称：2024年苗薯农业淀粉深加工生产线配套基础设施建设项目-电气材料 | [5 empty] | 单位：元
序号 |  | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价 | 备注
1 | 电力电缆、控制电缆 | 电力电缆 WDUZB-YJY-B1-4x185+1x95mm2综合 | m | 2281.22 | 879.16 |  | 2005557.38
2 |  | 电力电缆 WDUZB-YJY-B1-4x50+1x25mm2综合 | m | 353.16 | 243.2 |  | 85888.51
3 |  | 电力电缆 WDUZB-YJY-B1-4x70+1x35mm2综合 | m | 236.84 | 338.05 |  | 80063.76
4 |  | 电力电缆 WDUZB-YJY-B1-5x6mm2综合 | m | 13.25 | 27.83 |  | 368.75
5 |  | 电力电缆 WDUZB-YJY-B1-3x150+2x70mm2综合 | m | 13.58 | 479.05 |  | 6505.5
6 |  | 电力电缆 WDUZB-YJY-B1-3x185+2x95mm2综合 | m | 24.28 | 600.44 |  | 14578.68
7 |  | 电力电缆 WDUZB-YJY-B1-3x35+2x16mm2综合 | m | 113.27 | 121.79 |  | 13795.15
8 |  | 电力电缆 WDUZB-YJY-B1-3x70+2x35mm2综合 | m | 94.71 | 232.14 |  | 21985.98
9 |  | 电力电缆 WDUZB-YJY-B1-4x95+1x50mm2综合 | m | 811.65 | 460.49 |  | 373756.71
10 |  | 电力电缆 WDUZB-YJY-B1-5x10mm2综合 | m | 851.43 | 60.88 |  | 51835.06
11 |  | 电力电缆 WDUZB-YJY-B1-5x16mm2综合 | m | 132.92 | 67.28 |  | 8942.86
12 |  | 电力电缆 WDUZB-YJY-B1-5x4mm2综合 | m | 247.5 | 20.42 |  | 5053.95
13 |  | 矿物绝缘电缆 BTTZ-3x70+2x35mm2综合 | m | 904.76 | 392.06 |  | 354720.21
14 |  | 电力电缆 WDUZB-YJY-B1-4x150+1x70mm2综合 | m | 339.63 | 705.9 |  | 239744.82
15 |  | 电力电缆 WDUZB-YJY-B1-4x240+1x120mm2综合 | m | 859.97 | 1135.33 |  | 976349.74
16 |  | 矿物绝缘电缆 BTTZ-5x6mm2 | m | 1048.85 | 56.94 |  | 59721.52
17 |  | 矿物绝缘电缆 BTTZ-3x25+2x16mm2 | m | 603.4 | 144.91 |  | 87438.69
18 |  | 电力电缆 WDUZB-YJY-B1-4x35+1x16mm2综合 | m | 587.4 | 177.61 |  | 104328.11
19 |  | 矿物绝缘电缆 BTTZ-3x50+2x25mm2综合 | m | 334.11 | 301.73 |  | 100811.01
20 |  | 控制电缆 WDUZBN-KYJY-B1-10x1.5mm2 | m | 148.36 | 18.38 |  | 2726.86
21 | 绝缘导线 | 绝缘电线 WDUZC-BYJ-B1-2.5mm2 | m | 16864.78 | 2.32 |  | 39126.29
22 |  | 绝缘导线 WDUZC-BYJ-B1-4mm2 | m | 55.23 | 3.16 |  | 174.53
23 |  | 绝缘电线 WDUZC-BYJ-B1-4mm2 | m | 15610.57 | 3.16 |  | 49329.4
24 |  | 绝缘电线 WWDUZBN-BYJ-B1-6mm2 | m | 61.6 | 5.39 |  | 332.02
25 |  | 绝缘电线 WDUZBN-BYJ-B1-16mm2 | m | 94.89 | 14.06 |  | 1334.15
26 |  | 绝缘电线 WDUZBN-BYJ-B1-2.5mm2 | m | 6571.49 | 2.3 |  | 15114.43
27 |  | 绝缘电线 WDUZBN-BYJ-1.5mm2 | m | 1209.57 | 2.03 |  | 2455.43
28 |  | 绝缘电线 WDUZBN-BYJ-2.5mm2 | m | 1541.06 | 2.3 |  | 3544.44
29 |  | 绝缘电线WDUZBN-RYSP-2×1.0mm2 | m | 1593.59 | 7.67 |  | 12222.84
30 |  | 绝缘电线WDUZBN-RYJS-2×1.5mm2 | m | 3651.26 | 3.49 |  | 12742.9
31 |  | 绝缘电线WDUZBN-RYY-2×1.5mm2 | m | 2163.42 | 4.7 |  | 10168.07
32 |  | 绝缘电线 WDUZBN-BYJ-B1-6mm2 | m | 18.01 | 5.24 |  | 94.37
33 |  | 绝缘电线 WDUZBN-BYJ-16mm2 | m | 60.62 | 13.81 |  | 837.16
34 |  | 绝缘电线 WDUZBN-BYJ-2*2.5mm2 | m | 1489.06 | 4.59 |  | 6834.79
35 |  | 绝缘电线WDUZBN-KYJY-10*1.5mm2 | m | 227.9 | 23.52 |  | 5360.21
合计 | [6 empty] | 4753844.28