## 1#厂房材料汇总表
材料、设备采购汇总表
工程名称：2024年薯之味红薯深加工生产线配套基础设施建设项目-1#厂房材料 |  |  | 金额：元
序号 | 规格型号 | 合价（元） | 备注
1 | 装饰板材 | 1454713.45
2 | 门窗 | 283406.04
3 | 绝缘导线 | 78011.21
4 | 电力电缆、控制电缆 | 2334563.36
合计 |  | 4150694.06
采购说明：
一、本次采购范围2024年薯之味红薯深加工生产线配套基础设施建设项目-1#厂房装修材料：装饰板材、门窗、绝缘导线、电力电缆、控制电缆等，具体详采购清单； 二、实际数量以采购人需求为准； 三、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1.质保期限：2年 2.保修范围：材料、设备质量缺陷质保期内对存在质量缺陷部分无条件维修或更换 3.服务措施：完整包装供货（随货附出厂合格证、质量检测报告），不包安装 4.质保期后服务： 四、交提货方式： 所有商品配送至采购方指定的仓库。 五、验收标准、方法：按采购清单名称、规格型号进行验收，产品参数及其随货所附质保资料需符合采购清单规格型号。材料进场后采购方委托第三方复检不合格的，供货方须退还当批次材料、设备。 如有异议，请于30日内提出。

## 1#厂房主材 (比选清单)
材料、设备采购清单
工程名称：2024年薯之味红薯深加工生产线配套基础设施建设项目-1#厂房 | [5 empty] | 金额：元
序号 |  | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 | 合价
1 | 装饰板材 | 铝单板 | m2 | 1766.04 | 115.09 | 203253.54
2 |  | 0.5mm+50mm+0.5mm硫氧镁单面304彩钢夹芯板吊顶 | m2 | 2596.96 | 154.97 | 402450.89
3 |  | 0.5mm+50mm+0.5mm硫氧镁彩钢夹芯板吊顶 | m2 | 2430.11 | 113.42 | 275623.08
4 |  | 0.5mm+50mm+0.5mm彩钢岩棉夹芯板 | m2 | 2608.44 | 84.23 | 219708.9
5 |  | 0.5mm+50mm+0.5mm单面304彩钢岩棉夹芯板 A级耐火1小时 | m2 | 1451.43 | 122.01 | 177088.97
6 |  | 0.5mm+50mm+0.5mm双面304彩钢岩棉夹芯板 A级 | m2 | 382.23 | 181.53 | 69386.21
7 |  | 0.5mm+100mm+0.5mm单面304彩钢岩棉夹芯板 A级 | m2 | 340.9 | 171.52 | 58471.17
8 |  | 0.5mm+100mm+0.5mm彩钢岩棉夹芯板 | m2 | 439.53 | 110.87 | 48730.69
9 | 门窗 | 钢制12mm厚钢化甲级防火玻璃固定窗 | m2 | 137.4 | 539.04 | 74064.1
10 |  | 彩钢板洁净门 | m2 | 105.14 | 954.55 | 100361.39
11 |  | 双扇钢质防火门（甲级） | m2 | 4.58 | 527.02 | 2413.75
12 |  | 单扇钢质防火门（甲级带自动闭门器） | m2 | 4.37 | 583.17 | 2548.45
13 |  | 单扇钢质防火门（乙级） | m2 | 7.07 | 516.78 | 3653.63
14 |  | 双扇钢质防火门（乙级） | m2 | 24.96 | 516.78 | 12898.83
15 |  | 双扇钢质防火门（丙级） | m2 | 4.88 | 506.84 | 2473.38
16 |  | 铝合金边框6mm单层钢化玻璃固定窗 | m2 | 33.35 | 381.82 | 12733.7
17 |  | 铝合金固定窗 | m2 | 115.75 | 447.89 | 51843.27
18 |  | 双扇钢质套装门 | m2 | 15.93 | 516.58 | 8229.12
19 |  | 单扇钢质套装门 | m2 | 2.08 | 516.58 | 1074.49
20 |  | 防火卷帘门（甲级）甲级 | m2 | 27.14 | 409.43 | 11111.93
21 | 绝缘导线 | 配线WDUZBN-BYJ-B1-10mm² | m | 42.46 | 8.87 | 376.62
22 |  | 配线WDUZC-BYJ-B1-2.5mm² | m | 10182.14 | 2.5 | 25455.35
23 |  | 配线WDUZBN-BYJ-B1-2.5mm² | m | 7860.6 | 2.72 | 21380.83
24 |  | 配线WDUZC-BYJ-B1-6mm² | m | 376.82 | 5.05 | 1902.94
25 |  | 配线WDUZC-BYJ-B1-4mm² | m | 6187.42 | 4.47 | 27657.77
26 |  | 配线WDUZCN-BYJ-B1-1.5mm² | m | 583.82 | 2.12 | 1237.7
27 | 电力电缆、控制电缆 | 电力电缆WDUZB-YJY-B1-4X35+1X16综合 | m | 118.8 | 178.09 | 21157.09
28 |  | 电力电缆WDUZB-YJY-B1-3X185+2X95mm²综合 | m | 27.49 | 719.75 | 19785.93
29 |  | 电力电缆WDUZB-YJY-B1-4X185+1X95mm²综合 | m | 198.33 | 881.51 | 174829.88
30 |  | 电力电缆WDUZB-YJY-B1-4*300+1*150mm²综合 | m | 117.82 | 1209.47 | 142499.76
31 |  | 电力电缆 WDUZB-YJY-B1-4x240+1x120mm2综合 | m | 1593.49 | 1104.22 | 1759563.53
32 |  | 电力电缆WDUZB-YJY-B1-3*95+2*50 mm²综合 | m | 30.44 | 379.57 | 11554.11
33 |  | 电力电缆WDUZB-YJY-B1-4X50+1X25mm²综合 | m | 69.71 | 218.99 | 15265.79
34 |  | 电力电缆WDUZB-YJY-B1-3X35+2X16mm²综合 | m | 56.95 | 143.74 | 8185.99
35 |  | 电力电缆WDUZB-YJY-B1-3*70+2*35综合 | m | 141.38 | 278.5 | 39374.33
36 |  | 电力电缆WDUZB-YJY-B1-5*2.5mm²综合 | m | 64.8 | 15.19 | 984.31
37 |  | 电力电缆WDUZCN-BYJ-B1-4*1.5mm²综合 | m | 1225.31 | 7.86 | 9630.94
38 |  | 电力电缆WDUZB-YJY-B1-5X4mm²综合 | m | 64.8 | 20.47 | 1326.46
39 |  | 电力电缆WDUZB-YJY-B1-5X6mm²综合 | m | 21.6 | 27.91 | 602.86
40 |  | 电力电缆WDUZB-YJY-B1-5X10mm²综合 | m | 286.69 | 61.05 | 17502.42
41 |  | 电力电缆WDUZB-YJY-B1-5X16mm²综合 | m | 85.42 | 67.68 | 5781.23
42 |  | 电力电缆WDUZB-YJY-B1-3X50+2X25mm²综合 | m | 53.02 | 195.4 | 10360.11
43 |  | 电力电缆WDUZB-YJY-B1-3X120+2X70mm²综合 | m | 121.75 | 495.24 | 60295.47
44 |  | 矿物绝缘电缆BTTZ-5X6mm² | m | 462.81 | 77.49 | 35863.15
合计 | [5 empty] | 4150694.06