## 1#厂房材料汇总表
材料、设备采购汇总表
工程名称：2024年薯之味红薯深加工生产线配套基础设施建设项目-1#厂房材料 |  |  | 金额：元
序号 | 规格型号 | 合价（元） | 备注
1 | 装饰板材
2 | 门窗
3 | 绝缘导线
4 | 电力电缆、控制电缆
合计
采购说明：
一、本次采购范围2024年薯之味红薯深加工生产线配套基础设施建设项目-1#厂房装修材料：装饰板材、门窗、绝缘导线、电力电缆、控制电缆等，具体详采购清单； 二、实际数量以采购人需求为准； 三、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1.质保期限：2年 2.保修范围：材料、设备质量缺陷质保期内对存在质量缺陷部分无条件维修或更换 3.服务措施：完整包装供货（随货附出厂合格证、质量检测报告），不包安装 4.质保期后服务： 四、交提货方式： 所有商品配送至采购方指定的仓库。 五、验收标准、方法：按采购清单名称、规格型号进行验收，产品参数及其随货所附质保资料需符合采购清单规格型号。材料进场后采购方委托第三方复检不合格的，供货方须退还当批次材料、设备。 如有异议，请于30日内提出。

## 1#厂房主材 (比选清单)
材料、设备采购清单
工程名称：2024年薯之味红薯深加工生产线配套基础设施建设项目-1#厂房 | [5 empty] | 金额：元
序号 |  | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 | 合价
1 | 装饰板材 | 铝单板 | m2 | 1766.04
2 |  | 0.5mm+50mm+0.5mm硫氧镁单面304彩钢夹芯板吊顶 | m2 | 2596.96
3 |  | 0.5mm+50mm+0.5mm硫氧镁彩钢夹芯板吊顶 | m2 | 2430.11
4 |  | 0.5mm+50mm+0.5mm彩钢岩棉夹芯板 | m2 | 2608.44
5 |  | 0.5mm+50mm+0.5mm单面304彩钢岩棉夹芯板 A级耐火1小时 | m2 | 1451.43
6 |  | 0.5mm+50mm+0.5mm双面304彩钢岩棉夹芯板 A级 | m2 | 382.23
7 |  | 0.5mm+100mm+0.5mm单面304彩钢岩棉夹芯板 A级 | m2 | 340.9
8 |  | 0.5mm+100mm+0.5mm彩钢岩棉夹芯板 | m2 | 439.53
9 | 门窗 | 钢制12mm厚钢化甲级防火玻璃固定窗 | m2 | 137.4
10 |  | 彩钢板洁净门 | m2 | 105.14
11 |  | 双扇钢质防火门（甲级） | m2 | 4.58
12 |  | 单扇钢质防火门（甲级带自动闭门器） | m2 | 4.37
13 |  | 单扇钢质防火门（乙级） | m2 | 7.07
14 |  | 双扇钢质防火门（乙级） | m2 | 24.96
15 |  | 双扇钢质防火门（丙级） | m2 | 4.88
16 |  | 铝合金边框6mm单层钢化玻璃固定窗 | m2 | 33.35
17 |  | 铝合金固定窗 | m2 | 115.75
18 |  | 双扇钢质套装门 | m2 | 15.93
19 |  | 单扇钢质套装门 | m2 | 2.08
20 |  | 防火卷帘门（甲级）甲级 | m2 | 27.14
21 | 绝缘导线 | 配线WDUZBN-BYJ-B1-10mm² | m | 42.46
22 |  | 配线WDUZC-BYJ-B1-2.5mm² | m | 10182.14
23 |  | 配线WDUZBN-BYJ-B1-2.5mm² | m | 7860.6
24 |  | 配线WDUZC-BYJ-B1-6mm² | m | 376.82
25 |  | 配线WDUZC-BYJ-B1-4mm² | m | 6187.42
26 |  | 配线WDUZCN-BYJ-B1-1.5mm² | m | 583.82
27 | 电力电缆、控制电缆 | 电力电缆WDUZB-YJY-B1-4X35+1X16综合 | m | 118.8
28 |  | 电力电缆WDUZB-YJY-B1-3X185+2X95mm²综合 | m | 27.49
29 |  | 电力电缆WDUZB-YJY-B1-4X185+1X95mm²综合 | m | 198.33
30 |  | 电力电缆WDUZB-YJY-B1-4*300+1*150mm²综合 | m | 117.82
31 |  | 电力电缆 WDUZB-YJY-B1-4x240+1x120mm2综合 | m | 1593.49
32 |  | 电力电缆WDUZB-YJY-B1-3*95+2*50 mm²综合 | m | 30.44
33 |  | 电力电缆WDUZB-YJY-B1-4X50+1X25mm²综合 | m | 69.71
34 |  | 电力电缆WDUZB-YJY-B1-3X35+2X16mm²综合 | m | 56.95
35 |  | 电力电缆WDUZB-YJY-B1-3*70+2*35综合 | m | 141.38
36 |  | 电力电缆WDUZB-YJY-B1-5*2.5mm²综合 | m | 64.8
37 |  | 电力电缆WDUZCN-BYJ-B1-4*1.5mm²综合 | m | 1225.31
38 |  | 电力电缆WDUZB-YJY-B1-5X4mm²综合 | m | 64.8
39 |  | 电力电缆WDUZB-YJY-B1-5X6mm²综合 | m | 21.6
40 |  | 电力电缆WDUZB-YJY-B1-5X10mm²综合 | m | 286.69
41 |  | 电力电缆WDUZB-YJY-B1-5X16mm²综合 | m | 85.42
42 |  | 电力电缆WDUZB-YJY-B1-3X50+2X25mm²综合 | m | 53.02
43 |  | 电力电缆WDUZB-YJY-B1-3X120+2X70mm²综合 | m | 121.75
44 |  | 矿物绝缘电缆BTTZ-5X6mm² | m | 462.81
合计