## 2#厂房主材（总清单）
材料、设备采购采购清单汇总表
工程名称：2024年薯之味红薯深加工生产线配套基础设施建设项目-2#厂房装修工程 金额：元
序号 | 名称、规格及型号 | 合价 | 备注
1 | 水电类 | 242164.61
2 | 装饰、油漆类 | 590991.03
3 | 钢材料 | 171315.03
4 | 地材、水泥类 | 243850.95
| 合计 | 1248321.62
采购说明：
一、本次采购范围2024年薯之味红薯深加工生产线配套基础设施建设项目-2#厂房装修材料：水电、装饰、油漆、钢材、地材、水泥等，具体详采购清单； 二、实际数量以采购人需求为准； 三、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1.质保期限：2年 2.保修范围：材料、设备质量缺陷质保期内对存在质量缺陷部分无条件维修或更换 3.服务措施：完整包装供货（随货附出厂合格证、质量检测报告），不包安装 4.质保期后服务： 四、交提货方式： 所有商品配送至采购方指定的仓库。 五、验收标准、方法：按采购清单名称、规格型号进行验收，产品参数及其随货所附质保资料需符合采购清单规格型号。材料进场后采购方委托第三方复检不合格的，供货方须退还当批次材料、设备。 如有异议，请于30日内提出。

## 2#厂房主材（水电类清单） (1)
材料、设备采购清单
工程名称：2024年薯之味红薯深加工生产线配套基础设施建设项目-2#厂房装修工程-水电类 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
1 | 风机启停按钮 | 套 | 43 | 99.56 |  | 4281.08
2 | 300*600LED平板净化灯 28W | 套 | 96 | 151.88 |  | 14580.48
3 | 多信息复合标志灯 | 套 | 8 | 100.13 |  | 801.04
4 | 100*1200LED防爆灯 40W | 套 | 44 | 340.88 |  | 14998.72
5 | 自带电源应急单管荧光灯 | 套 | 4 | 59.51 |  | 238.04
6 | 非持续型应急灯 | 套 | 6 | 56.25 |  | 337.5
7 | 非持续型应急灯 吸顶 | 套 | 113 | 56.25 |  | 6356.25
8 | 方向标志灯(双向) | 套 | 2 | 70.49 |  | 140.98
9 | 方向标志灯(单向) | 套 | 30 | 61.88 |  | 1856.4
10 | 安全出口指示灯 | 套 | 90 | 61.88 |  | 5569.2
11 | 300*900 LED平板吸顶灯36W | 套 | 306 | 157.5 |  | 48195
12 | 四联跷板开关 | 套 | 9 | 39.38 |  | 354.42
13 | 双控开关 | 套 | 15 | 28.13 |  | 421.95
14 | 单联跷板开关 | 套 | 49 | 23.32 |  | 1142.68
15 | 防爆单极开关 | 套 | 11 | 15.19 |  | 167.09
16 | 双联跷板开关 | 套 | 13 | 25.88 |  | 336.44
17 | 三联跷板开关 | 套 | 21 | 31.5 |  | 661.5
18 | 安全型5孔防水插座 | 套 | 63 | 17.44 |  | 1098.72
19 | 安全型5孔普通插座 | 套 | 191 | 17.43 |  | 3329.13
20 | 安全型空调挂机插座 | 套 | 9 | 17.43 |  | 156.87
27 | 金属桥架400*200 | m | 46.46 | 142.37 |  | 6614.51
28 | 金属桥架300*200 | m | 67.04 | 95.58 |  | 6407.68
29 | 金属桥架300*100 | m | 313.38 | 70.68 |  | 22149.7
30 | 金属桥架200*100 | m | 205.55 | 61.73 |  | 12688.6
31 | 接线盒 | 个 | 418.2 | 1.69 |  | 706.76
32 | 塑料接线盒 | 个 | 499.8 | 1.69 |  | 844.66
33 | 钢制接线盒 | 个 | 245.82 | 1.99 |  | 489.18
34 | 配电箱2ALZ | 台 | 1 | 2782.94 |  | 2782.94
35 | 配电箱2AL23 | 台 | 1 | 4774.73 |  | 4774.73
36 | 配电箱2AP11 | 台 | 1 | 4729.61 |  | 4729.61
37 | 配电箱2ALE1、2 | 台 | 2 | 2570.2 |  | 5140.4
38 | 应急照明集中电源2PD1 | 台 | 1 | 2250 |  | 2250
39 | 配电箱AP-kt5 | 台 | 1 | 3237.53 |  | 3237.53
40 | 配电箱2AP21 | 台 | 1 | 2700 |  | 2700
41 | 配电箱2APE1 | 台 | 1 | 3374.64 |  | 3374.64
42 | 配电箱2APE2 | 台 | 1 | 4664.57 |  | 4664.57
43 | 配电箱2AP12 | 台 | 1 | 5381.75 |  | 5381.75
44 | 配电箱2APE3 | 台 | 1 | 4661.19 |  | 4661.19
45 | 配电箱2AL3 | 台 | 1 | 5589.23 |  | 5589.23
46 | 配电箱1AP13 | 台 | 1 | 4516.61 |  | 4516.61
47 | 配电箱AP-kt2 | 台 | 1 | 3090.47 |  | 3090.47
48 | 配电箱AP-kt6 | 台 | 1 | 2999.84 |  | 2999.84
49 | 配电箱2AL11 | 台 | 1 | 4527.36 |  | 4527.36
50 | 配电箱2AL12 | 台 | 1 | 5034.6 |  | 5034.6
51 | 应急照明集中电源2PD2 | 台 | 1 | 2250 |  | 2250
52 | 配电箱2AL21 | 台 | 1 | 2628.02 |  | 2628.02
53 | 配电箱AP-kt1 | 台 | 1 | 3728.79 |  | 3728.79
54 | 配电箱2AL22 | 台 | 1 | 3777.75 |  | 3777.75
55 | 配电箱AP-kt3、4 | 台 | 2 | 2700 |  | 5400
合计 | [5 empty] | 242164.61

## 2#厂房主材（装饰、油漆类清单） (2)
材料、设备采购清单
工程名称：2024年薯之味红薯深加工生产线配套基础设施建设项目-2#厂房装修工程-装饰、油漆类 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
1 | 玻璃纤维网格布 | m2 | 73.62 | 2.9 |  | 213.5
2 | 防滑玻化砖（800X800X10） | m2 | 261.93 | 68.34 |  | 17900.3
3 | 地面砖踢脚线(成品) | m | 76.53 | 16.88 |  | 1291.83
4 | 火烧面花岗石600mm×300mm×30mm | m2 | 2510.39 | 131.41 |  | 329890.35
5 | 纸面石膏板普通2400*1200*9.5 | m2 | 53.11 | 11.95 |  | 634.66
6 | 隔墙轻钢龙骨竖骨75型 75*45*0.6 | m | 97.19 | 10.76 |  | 1045.76
7 | 隔墙轻钢龙骨横骨75型 75*45*0.6 | m | 51.84 | 9.46 |  | 490.41
8 | 装配式U型轻钢龙骨 | m2 | 2287.37 | 16.81 |  | 38450.69
9 | 304本色不锈钢踢脚线 100mm高1.5mm | m | 629.28 | 24.81 |  | 15612.44
10 | 地坪漆清漆 | kg | 78.45 | 25.02 |  | 1962.82
11 | 防火无机环氧封闭底漆 | kg | 119.97 | 28.97 |  | 3475.53
12 | 环氧封闭底漆 | kg | 66.32 | 28.97 |  | 1921.29
13 | 地坪漆色漆 | kg | 200.28 | 30.03 |  | 6014.41
14 | 防火无机环氧中涂层 | kg | 306.32 | 28.97 |  | 8874.09
15 | 环氧中涂层 | kg | 169.31 | 28.97 |  | 4904.91
16 | 腻子粉成品(防水型) | kg | 30.31 | 1.69 |  | 51.22
17 | 腻子粉成品(一般型) | kg | 436.06 | 0.96 |  | 418.62
18 | 透明底漆 | kg | 22.02 | 17.01 |  | 374.56
19 | H型真石涂料 | kg | 314.63 | 11.05 |  | 3476.66
20 | 无机涂料2遍 | kg | 78.85 | 15.93 |  | 1256.08
21 | 无机涂料底漆1遍 | kg | 36.23 | 15.93 |  | 577.14
22 | 无机涂料 | kg | 5.86 | 15.93 |  | 93.35
23 | 防水漆 | kg | 25.17 | 17.74 |  | 446.52
24 | 丙纶布防水层 | m2 | 2996.7 | 9.96 |  | 29847.13
25 | 阻燃板B1级2440*1220*9 | m2 | 71.07 | 20.91 |  | 1486.07
26 | 阻燃板B1级2440*1220*12 | m2 | 53.11 | 27.88 |  | 1480.71
27 | 300*600*30mm304不锈钢格栅盖板 | m | 182.74 | 562.5 |  | 102791.25
28 | 水泥基自流平砂浆 | m3 | 20.22 | 210.14 |  | 4249.03
29 | 环氧树脂面层 | kg | 141.09 | 29.67 |  | 4186.14
30 | 防火无机环氧树脂面层（A) | kg | 255.26 | 29.67 |  | 7573.56
合计 | [5 empty] | 590991.03

## 2#厂房主材（钢材类清单） (4)
材料、设备采购清单
工程名称：2024年薯之味红薯深加工生产线配套基础设施建设项目-2#厂房装修工程-钢材类 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
1 | 不锈钢板304 δ=0.8-16 | t | 4.31 | 15033.18 |  | 64793.01
2 | 钢材 | t | 2.32 | 4144.8 |  | 9615.94
3 | 钢材0.75-1.5mm | t | 13.04 | 4081.86 |  | 53227.45
4 | 钢材镀锌钢材 | t | 1.2 | 4533.75 |  | 5440.5
5 | 钢筋综合 | kg | 24.39 | 4.22 |  | 102.93
6 | 钢筋综合 | t | 1.14 | 3515.63 |  | 4007.82
7 | 钢筋Ф10以外 | t | 4.58 | 3515.63 |  | 16101.59
8 | 不锈钢板1 | m2 | 30.53 | 143.42 |  | 4378.61
9 | 镀锌钢支架 | t | 0.47 | 5356.19 |  | 2517.41
10 | 钢板δ4~10 | kg | 115.29 | 3.86 |  | 445.02
11 | 圆钢综合 | kg | 194.29 | 4.04 |  | 784.93
12 | 扁钢综合 | kg | 534.3 | 4.04 |  | 2158.57
13 | 角钢综合 | kg | 1821.47 | 4.25 |  | 7741.25
合计 | [5 empty] | 171315.03

## 2#厂房主材（地材、水泥类清单） (2)
材料、设备采购清单
工程名称：2024年薯之味红薯深加工生产线配套基础设施建设项目-2#厂房装修工程-地材、水泥类 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
1 | 水泥32.5R | kg | 189852.27 | 0.38 |  | 72143.86
2 | 水泥42.5 | kg | 3379.46 | 0.42 |  | 1419.37
3 | 白色硅酸盐水泥 | kg | 276.87 | 0.84 |  | 232.57
4 | 机制砂 | t | 382.47 | 68.63 |  | 26248.92
5 | 碎石5~10 | t | 168.26 | 59.63 |  | 10033.34
6 | 碎石5~31.5 | t | 130.29 | 59.63 |  | 7769.19
7 | 块(片)石 | m3 | 64.15 | 65.25 |  | 4185.79
8 | 标准砖200×95×53 | 千块 | 82.91 | 442.13 |  | 36657
9 | 蒸压加气混凝土块 | m3 | 255.5 | 323.56 |  | 82669.58
10 | 商品砼 C20 | m3 | 4.3 | 579.38 |  | 2491.33
合计 | [5 empty] | 243850.95