## 1#厂房主材（总清单）
材料、设备采购清单汇总表（第二批）
工程名称：2024年薯之味红薯深加工生产线配套基础设施建设项目-1#厂房 金额：元
序号 | 名称、规格及型号 | 合价 | 备注
1 | 水电类 | 317523.49
2 | 装饰、油漆类 | 475316.26
3 | 钢材类 | 280599.9
4 | 地材、水泥类 | 208086.8
| 合计 | 1281526.45
采购说明：
一、本次采购范围2024年薯之味红薯深加工生产线配套基础设施建设项目-1#厂房装修材料：水电、装饰、油漆、钢材、地材、水泥等，具体详采购清单； 二、实际数量以采购人需求为准； 三、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1.质保期限：2年 2.保修范围：材料、设备质量缺陷质保期内对存在质量缺陷部分无条件维修或更换 3.服务措施：完整包装供货（随货附出厂合格证、质量检测报告），不包安装 4.质保期后服务： 四、交提货方式： 所有商品配送至采购方指定的仓库。 五、验收标准、方法：按采购清单名称、规格型号进行验收，产品参数及其随货所附质保资料需符合采购清单规格型号。材料进场后采购方委托第三方复检不合格的，供货方须退还当批次材料、设备。 如有异议，请于30日内提出。

## 1#厂房主材（水电类清单）
材料、设备采购清单（第二批）
工程名称：2024年薯之味红薯深加工生产线配套基础设施建设项目-1#厂房 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 |  | 计量 单位 | 数 量 | 单价 | 合价
一 | 水电类 |  |  |  |  | 317523.49
1 | 水电类 | 风机启停按钮86型 | 套 | 20 | 93.73 | 1874.6
2 |  | 多信息复合标志灯DC36V | 套 | 8 | 92.7 | 741.6
3 |  | 自带电源应急单管荧光灯32W | 套 | 3 | 57.68 | 173.04
4 |  | LED平板吸顶灯24W，300*600 | 套 | 100 | 124 | 12400
5 |  | LED平板吸顶灯36W,300*900 | 套 | 457 | 138 | 63066
6 |  | 单联跷板开关10A 86型 | 套 | 21 | 20 | 420
7 |  | 双联跷板开关10A 86型 | 套 | 13 | 22 | 286
8 |  | 三联跷板开关10A 86型 | 套 | 12 | 24 | 288
9 |  | 四联跷板开关10A 86型 | 套 | 8 | 26 | 208
10 |  | 双控开关10A 86型 | 套 | 12 | 21 | 252
11 |  | 防爆单极开关10A 86型 | 套 | 8 | 14 | 112
12 |  | 防爆三极开关10A 86型 | 套 | 1 | 15 | 15
13 |  | 安全型5孔防水插座10A 86型 | 套 | 50 | 14 | 700
14 |  | 安全型5孔普通插座10A 86型 | 套 | 126 | 13 | 1638
15 |  | 安全型空调挂机插座16A 86型 | 套 | 1 | 16.91 | 16.91
16 |  | 塑料接线盒86型 | 个 | 950 | 1.8 | 1710
17 |  | 钢制接线盒86型 | 个 | 235 | 2.1 | 493.5
18 |  | 配电箱1ALZ | 台 | 1 | 4330 | 4330
19 |  | 配电箱1AL3 | 台 | 1 | 8036 | 8036
20 |  | 配电箱AP-kt4 | 台 | 1 | 3318 | 3318
21 |  | 配电箱1AP21 | 台 | 1 | 3779 | 3779
22 |  | 配电箱1APE1 | 台 | 1 | 3469 | 3469
23 |  | 配电箱1APE2、3 | 台 | 2 | 4796 | 9592
24 |  | 配电箱1AP15 | 台 | 1 | 2313 | 2313
25 |  | 配电箱ALE-XKS | 台 | 1 | 3701 | 3701
26 |  | 配电箱1AP11 | 台 | 1 | 4712 | 4712
27 |  | 配电箱1AP16-1AP19 | 台 | 4 | 2776 | 11104
28 |  | 配电箱1AP12 | 台 | 1 | 3443 | 3443
29 |  | 配电箱1AL11 | 台 | 1 | 4757 | 4757
30 |  | 配电箱1AP13 | 台 | 1 | 4643 | 4643
31 |  | 配电箱1AP14 | 台 | 1 | 4505 | 4505
32 |  | 配电箱1AL12 | 台 | 1 | 5489 | 5489
33 |  | 配电箱1AL21 | 台 | 1 | 4040 | 4040
34 |  | 配电箱AP-kt1 | 台 | 1 | 3833 | 3833
35 |  | 配电箱1AL22 | 台 | 1 | 4702 | 4702
36 |  | 配电箱1ALE1、2 | 台 | 2 | 2641 | 5282
37 |  | 配电箱AP-kt2、3 | 台 | 2 | 2557 | 5114
38 |  | 金属桥架400*200 | m | 200 | 140 | 28000
39 |  | 金属桥架300*200 | m | 180 | 91 | 16380
40 |  | 金属桥架300*100 | m | 300 | 70 | 21000
41 |  | 金属桥架200*100 | m | 200 | 61 | 12200
42 |  | 镀锌丝杆 | 支 | 3000 | 9.9 | 29700
43 |  | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具JF-ZFJC-E5W-7111Y | 只 | 89 | 18.6 | 1655.4
44 |  | ZK7802吸顶底座JF-7802-04-03 | 套 | 84 | 2.06 | 173.04
45 |  | ZK7110筒灯壁挂配件JF-ZK7110-04-02 | 个 | 5 | 2.6 | 13
46 |  | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具JF-BLJC-1OEⅡ0.3W-918AAY | 只 | 41 | 16.5 | 676.5
47 |  | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具JF-BLJC-1LEⅡ0.3W-915AY | 只 | 42 | 16.5 | 693
48 |  | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具JF-BLJC-1REⅡ0.3W-916AY | 只 | 36 | 16.5 | 594
49 |  | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具JF-BLJC-1OEⅠ0.3W-919AY(←1F) | 只 | 2 | 19.6 | 39.2
50 |  | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具JF-BLJC-1OEⅠ0.3W-919AY(←2F) | 只 | 2 | 19.6 | 39.2
51 |  | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具JF-BLJC-2OEⅠ0.3W-919T2AY（1F→） | 只 | 2 | 19.6 | 39.2
52 |  | 应急照明集中电源JF-D-0.25KVA-8105Y | 台 | 1 | 827.3 | 827.3
53 |  | 应急照明集中电源JF-D-0.45KVA-8106Y | 台 | 1 | 1442 | 1442
54 |  | RVV-2*1.0 | m | 3000 | 1.87 | 5610
55 |  | RVV-3*1.0 | m | 2500 | 2.85 | 7125
56 |  | RVV-4*1.0 | m | 1100 | 3.65 | 4015
57 |  | RVV-6*1.0 | m | 500 | 5.49 | 2745
二 | 装饰、油漆类 |  |  |  |  | 475316.26
1 | 装饰、油漆类 | 防静电活动地板600×600×35mm | m2 | 22.5 | 221 | 4972.5
2 |  | 火烧面花岗石600×300×30mm | m2 | 2634.82 | 68 | 179167.76
3 |  | 地坪漆清漆 | kg | 500 | 12.5 | 6250
4 |  | 环氧封闭底漆 | kg | 300 | 12.5 | 3750
5 |  | 环氧中涂层 | kg | 600 | 12.5 | 7500
6 |  | 地坪漆色漆 | kg | 500 | 13.54 | 6770
7 |  | 环氧树脂面层 | kg | 500 | 15.6 | 7800
8 |  | 防火无机环氧封闭底漆 | kg | 1500 | 15.6 | 23400
9 |  | 防火无机环氧中涂层 | kg | 2100 | 15.6 | 32760
10 |  | 防火无机环氧树脂面层 | kg | 1140 | 25.9 | 29526
11 |  | 水泥基自流平砂浆 | 吨 | 10 | 566.5 | 5665
12 |  | 纸面石膏板2400*1200*9.5 | 张 | 125 | 30 | 3750
13 |  | 隔墙轻钢龙骨竖骨75型 | m | 150 | 10.5 | 1575
14 |  | 隔墙轻钢龙骨横骨75型 | m | 190 | 9 | 1710
15 |  | U型轻钢龙骨 | m | 3000 | 10 | 30000
16 |  | 腻子粉 | kg | 5000 | 0.95 | 4750
17 |  | 无机涂料 | kg | 2350 | 18 | 42300
18 |  | 真石漆 | kg | 1350 | 11 | 14850
19 |  | 丙纶布 | m2 | 2900 | 9.5 | 27550
20 |  | 阻燃板2440*1220*9 | 张 | 135 | 62 | 8370
21 |  | 阻燃板2440*1220*12 | 张 | 140 | 83 | 11620
22 |  | 不锈钢水篦子 | 张 | 400 | 53.2 | 21280
三 | 钢材类 |  |  |  |  | 280599.9
1 | 钢材类 | 不锈钢板304不锈钢，1.5mm厚 | m2 | 105.5 | 131.8 | 13904.9
2 |  | 不锈钢方管100*100 | 吨 | 1.55 | 12800 | 19840
3 |  | 镀锌角钢L30 | 吨 | 10 | 4450 | 44500
4 |  | 镀锌角钢L40 | 吨 | 10 | 4450 | 44500
5 |  | 镀锌角钢L50 | 吨 | 16 | 4450 | 71200
6 |  | 钢筋φ6 HPB300 | 吨 | 10 | 3528 | 35280
7 |  | 钢筋φ12 HRB400E | 吨 | 15 | 3425 | 51375
四 | 地材、水泥类 |  |  |  |  | 208086.8
1 | 地材、水泥类 | 蒸压加气混凝土砌块600*250*200mm | m3 | 298.8 | 286 | 85456.8
2 |  | 砌筑砂浆M5 | 吨 | 5 | 910 | 4550
3 |  | 水泥32.5 | 吨 | 197 | 376 | 74072
4 |  | 水泥42.5 | 吨 | 20 | 407 | 8140
5 |  | 机制砂 | 吨 | 450 | 36.6 | 16470
6 |  | 石子 | 吨 | 530 | 36.6 | 19398
五 | 合计 |  |  |  |  | 1281526.45